阳环高建审〔2014〕15号

关于椰棕制品建设项目环境影响

报告表的批复

阳江市利发椰艺制品有限公司：

你公司报来《椰棕制品建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”），阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

该项目位于阳江高新区福冈工业园科技五路南，主要经营范围是产销：椰艺制品、工艺品等。项目规划用地面积6443.67㎡，一期建筑面积1922.31㎡。主要建设内容为厂房2幢（车间、仓库）、办公室1幢、原料库1幢及沿路商铺1幢等。办公楼为2层钢筋混凝土结构，厂房、原料库及商铺为一层钢结构。

项目主要以椰丝为原材料，天然橡胶为辅材，经过打丝、堆晒、喷洒、成型等工序生产椰棕花篮，生产能力是年产量约300万件，主要生产设备为打丝机2台。项目一年工作日为300天，每天8小时工作制。项目雇员工15人，均不在厂内食宿。项目总投资3000万元，其中环保投资28万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2014〕91号），本项目属工业建设项目，在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你公司报批的《椰棕制品建设项目环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）标准限值要求。

（二）施工期选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，设置隔声屏障，避免噪声扰民，噪声排放须符合国标《建筑施工场界环境噪声排放标准值》（GB12523—2011）中标准限值。

（三）施工时产生的泥浆水及泥浆与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境；在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工中去；在工地周边开挖临时排水沟，雨水经由排水沟汇入沉沙池，再排至市政雨水管网，生活污水经临时化粪厌氧池处理后达到广东省地方标准《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级排放标准，最后汇入污水处理厂。

（四）营运期主要废气污染为打丝工序产生的无组织排放的粉尘，以及堆晒工序椰丝翻打、椰丝收起时遇大风产生的扬尘污染，项目应在打丝机上方安装喷雾式喷头，在打丝机工作时进行水雾喷洒，能有效的降低粉尘飘逸出车间外，堆晒场椰丝堆晒时遇大风时会产生扬尘，堆晒场配备洒水系统，每次堆晒后要即时清理地面粉尘沉降物，预防遇大风时产生的扬尘污染，围墙上方安装喷雾式喷头，防止粉尘、扬尘影响周边。项目必须落实执行粉尘治理措施，可有效降低粉尘对周边环境的影响符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段标准限值。

（五）营运期本项目生产过程中无生产废水产生，主要废水污染源为员工的日常的生活污水，生活污水通过厂内三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，由市政污水管网引至高新区第一污水厂处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者，尾水排入漠阳江西干流埠场段。

（六）合理布置厂区，对噪声源采取基础减震、隔声、消声等措施，定期维护设备，使厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

（七）营运期，项目应高度重视环境保护工作，建立、健全各项环境监督和管理制度，保证各种设施的正常运行，确保达标排放，定期委托有资质的环境监测部门对各污染源主要污染物的排放源强及项目所在区域的环境质量进行监测。

（八）营运期员工生活垃圾必须经环卫部门统一收集运到垃圾填埋场处理，严禁随意弃置，做好及时清运，并对垃圾堆放点进行定期消毒，杀灭害虫，避免产生恶臭、孳生蚊。

（九）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标：COD：0.0648t/a，NH3-N：0.0081t/a，由高新区第一污水厂消纳。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、严格按照竣工验收的内容对工程项目进行环保“三同时”验收。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2014年12月30日