阳环高建审〔2014〕9号

关于阳江市楚天舒工贸有限公司建设项目环境影响报告表的批复

阳江市楚天舒工贸有限公司：

你公司报来《阳江市楚天舒工贸有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”），阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

该项目位于阳江高新区福冈工业园科技五路，总占地面积为9987.5平方米，总建筑面积为7280平方米，建设一栋1层高车间-A，一栋1层高的车间-B，一栋1层高车间-C，一栋3层高车间-D，一栋3层高车间-E及一栋3层高办公楼，年加工刀具20万件。主要项目建设内容：1层车间-A建筑面积为920 m2（仓库），1层车间-B建筑面积为900m2（仓库），1层车间-C建筑面积为920m2（五金加工车间），3层车间-D建筑面积为2040m2（暂时空置），3层车间-E建筑面积为1680m2（仓库），3层办公楼建筑面积为820m2。主要原辅材料：半成品五金刀具20万件，塑料10吨，外购包装薄膜袋（聚氯乙烯）210000个；生产设备：5台倾压机，1台为LQ-168A注塑机，4台为YH-180 M5V注塑机，2 台混色机。项目共有员工12人，每天工作8小时，年工作320天。项目员工均不在厂内食宿。项目总投资2000万元，其中环保投资22万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2014〕73号），本项目属工业建设项目，在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你公司报批的《阳江市楚天舒工贸有限公司建设项目环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）相关标准限值要求。

（二）施工期选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，设置隔声屏障，避免噪声扰民，噪声排放须符合国标《建筑施工场界环境噪声排放标准值》（GB12523—2011）中标准限值。

（三）施工时产生的泥浆水及泥浆与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境；在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工中去；在工地周边开挖临时排水沟，雨水经由排水沟汇入沉沙池，再排至市政雨水管网，生活污水经临时化粪厌氧池处理后达到广东省地方标准《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级排放标准，最后汇入污水处理厂。

（四）运营注塑过程挥发性有机废气经抽风系统集中处理，收集后的挥发性有机废气采用活性炭吸附后废气达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级非甲烷总烃排放标准后通过15米高排气筒排放。

（五）运营期注塑冷却用水循环使用，不外排，员工的生活污水经三级化粪池预处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级后，排入高新区第一污水处理厂集中处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，排入漠阳江白沙桥到北津港段。

（六）合理布置厂区，对噪声源采取基础减震、隔声、消声等措施，厂界昼夜噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

（七）定期对设备进行维护和保养，减少因设备老化或保养不当而产生的噪声；同时严格控制作业时间，规范管理员工日常作业。以减少设备噪音对环境的影响。

（八）建设单位要严格按照环评要求，遵守国家有关法律和规定，严格执行“三同时”制度，并认真执行本评价提出的环保措施，加强监督管理。

（九）固体废弃物、废塑料、回收或出售利用,废气处理产生废活性炭，由供应商回收处理；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标：项目生活废水产生量173 t/a，COD排放总量为0.04 t/a，氨氮排放总量为0.003 t/a。项目产生的生活废水经预处理后排入市政污水管网，最后，排放的废水经市政管网排入阳江高新区第一污水厂处理再次处理，项目排放的污染物总量指标由阳江高新区第一污水厂消化。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2014年12月22日