阳环高建审〔2015〕14号

关于阳江市粤垦水产发展有限公司2015年小型农田水利建设项目环境影响

报告表的批复

阳江市粤垦水产发展有限公司：

你单位报来《阳江市粤垦水产发展有限公司2015年小型农田水利建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

本项目位于广东省平冈农场水产公司南安围，项目中心位置坐标为北纬21.6951°，东经111.8813°。主要建设内容为：（1）新建泵房6座（设在各条排灌明渠靠供电线路一端）；（2）出水池工程6座；（3）新建宽高为400*500mm排灌明渠7000米；（4）新建配套A型分水渠工程112个；（5）新建配套B型分水渠工程79个；（6）路涵工程18座；（7）新建DN600排灌涵闸1座（I型），DN800排灌涵闸1座（II型）；（8）新建380V三相四线供电线路1450米及总电源1套；（9）配套主水泵（11kw）6台、潜水泵6台、进出水管及电力控制箱6套；（10）根据现场施工条件所需的施工围堰及临时房屋等临时工程项目。

项目总投资为200万元，其中环保投资为10万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2015〕85号），在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你单位报批的《阳江市粤垦水产发展有限公司2015年小型农田水利建设项目环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）在施工过程中建设方应委派专门人员经常进行现场监督，并积极与相关部门沟通，就材料堆场的选址、废土方的堆弃点是否符合环保要求、是否会影响环境等进行现场检查，发现不符合环保要求的施工活动立即制止、纠正，减轻施工期对环境的污染和破坏。

（二）施工物料应封闭运输，施工现场经常洒水、及时清扫路面，废弃的建筑材料应及时运走，以减轻对施工场地和运输路线周围环境的影响，达到广东省地方标准《大气染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

（三）施工期产生的废水为开挖基础时排水、砂石料加工系统污水、混凝土拌合冲洗污水、施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。项目须合理安排施工期，优质快速完成工程，尽量避免在雨季施工，可就地建设临时沉淀收集储水池回用于建筑施工用水，生活污水经过三级化粪池处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中旱作标准，可用于周边林地灌溉。

（四）施工期产生的建筑废物应集中收集、处置，尽可能回收再利用；生活垃圾应定期清理外运，交由环卫部门统一处理，对垃圾收集处进行杀虫消毒，避免滋生蚊蝇。

（五）施工期应选用低噪声施工设备，严格制定合理的施工时间，采取局部吸声、隔声降噪等有效措施避免噪声扰民。施工期噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相应标准的要求。

（六）由于开挖地面、机械强压、排放废弃物等原因，施工破坏了原有的地貌，扰动表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，必须做好坡面的排水拦沙工作，废土、废渣应及时运出填埋，避免雨季施工以免加剧水土流失，制定土地整治、水土保持方案，搞好该项目区域的植被、绿化，工程建成后，使水土保持功能逐步加强。

（七）施工期加强与周围村民的沟通，认真听取村民的意见，发现问题马上整改。

三、本项目不分配主要污染物排放总量控制指标。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2015年10月20日