阳环高建审〔2016〕18号

关于阳江高新区村村通自来水工程           建设项目环境影响报告表的批复

阳江高新技术产业开发区农村事务局：

你单位报来《阳江高新区村村通自来水工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目内容与规模

项目建设地点位于阳江高新区平冈镇东一村、廉村2个行政村，工程主要任务为阳江高新区村村通自来水配套设施建设，主要建设内容为铺设供水管网、安装配水建筑物，供水干管总长度为11179.17m，支管总长度为10005.81m，分管总长度为4000m，设计最高用水量为1325.46m3/d。本次设计范围涉及阳江高新区平冈镇东一村、廉村2个行政村下辖的30条自然村，共9312人。项目总投资为701.04万元, 其中环保投资14.6万元。

根据报告表和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2015〕106号），在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你单位报批的《阳江高新区村村通自来水工程建设项目环境影响报告表》。

二、该项目应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工期合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。加强水土流失控制和生态保护、恢复措施，及时对料场进行植被恢复，尽量降低工程对辖区环境造成的影响。

（二）施工期为减轻施工扬尘产生的不利影响，在建设过程中须采取一定的措施，在扬尘较厉害的施工场面上采取湿法作业；建筑垃圾统一收集、堆放，在容易起尘的堆放现场进行遮盖防尘；运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，减少运行过程中的扬尘，物料应封闭运输，施工现场应经常洒水、及时清扫路面，以减轻对施工场地和运输路线周围环境的影响。施工扬尘等废气污染物排放应达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）标准要求。

（三）施工期废水排放主要为施工时产生的废水和车辆、机械设备的冲洗废水和施工人员日常生活的生活污水。建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水、油类等及产生的泥浆水未经处理不得随意排放，严禁乱排、乱流污染周边环境，项目施工废水就近修建简易临时隔油池和沉砂池，冲洗施工场地、运输车辆、设备和管网等产生的施工废水经经隔油沉砂处理后，回用于场地洒水、绿化浇灌。施工人员生活废水均依托租住区的污水处理设施化粪池处理。

（四）在管线走向方案设计和施工中，尽可能避开树木、果园等地段。管道施工中执行“分层开挖原则”，做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物，在管道施工过程中，尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行。

（五）施工期应选用低噪声施工设备，合理安排施工时间和行车路线，并采取有效的消声降噪措施，施工阶段各种主要噪声源尽量安排在昼间非正常作息时间内进行，夜间禁止使用一切高噪声设备，以免扰民；施工车辆应尽量远离保护目标，减轻对保护目标的影响；施工机械操作场地，应设置在无声敏感目标的地方；建筑施工期间噪声须达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中各施工阶段噪声限值。

（六）项目施工期间产生的生活垃圾应及时交环卫部门处理；建筑垃圾应回收利用可循环利用的部分，对不能回用的部分和工程弃土方应及时运往指定的受纳场填埋处置。

（七）施工结束后，临时占地都要进行清理整治，拆除临时建筑，打扫地面，洼地要覆土填平，对需要覆绿的地方及时进行绿化，把水土流失降低至最低水平。

（八）施工期加强与周围村民的沟通，认真听取村民的意见，发现问题马上整改。

三、本项目无主要污染物排放总量控制指标。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2016年8月11日