阳环高建审〔2016〕28号

关于港口片区A1、A3、A14地块排水工程建设项目环境影响报告表的批复

阳江高新区技术产业开发区规划建设和交通局：

你单位报来《港口片区A1、A3、A14地块排水工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

本项日位于阳江高新区港口海港二横路北侧，建设工程内容为在海港二横路北侧自海港大道至三丫河交汇处新建一条长1570米Ⅱ级承插式钢筋混凝土排水管及其附属设施。设计d800～d1500排水管在海港二横路北侧自海港大道至三丫河交汇处沿道路东侧敷设，向南接入三丫河。所有管道配套完善雨水检查井、检查井防坠网等。项目总投资429.05万元，其中环保投资10万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2016〕34号），本项目须符合地方相关规划要求。在建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你单位报批的《港口片区A1、A3、A14地块排水工程建设项目环境影响报告表》。

二、该项目应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工期尽量把可能会因为雨水冲淋而引起比较严重水土流失的工作，安排在旱季施工。对临时施工场地采取相应的水土保持措施，建设临时排水沟、截水沟、沉砂池等工程措施，以减小沿线水土流失对周边产生的不利影响

（二）施工期由于道路开挖，堆土、建筑材料的占地，使道路变得狭窄，交通不畅，影响交通。项目应采取加强管理，分段施工，避让交通高峰时段等措施，减轻施工对道路交通的影响。

（三）施工期内部不设置临时施工营地，施工工人就近租住附近村庄，现场施工人员产生的少量生活污水，纳入各自出租屋所在的生活污水排水系统，施工过程中开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水以及施工机械运转中产生的油污水，经隔油池除油和沉砂池处理后作为施工用水重复使用。

（四）施工期挖土、推土及砂石、卸装和汽车运输引起道路扬尘及施工场地面二次扬尘，在容易起尘的堆放现场进行遮盖防尘；运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，减少运行过程中的扬尘，施工现场应经常洒水、及时清扫路面，以减轻施工场地和运输路线周围环境的影响。施工扬尘等废气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二时段二级标准。

（五）施工期应选用低噪声施工设备，合理安排施工时间和行车路线，并采取有效的消声降噪措施，尽量避免夜间施工，以免扰民。施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准要求。

（六）开挖的土石方要及时回填、弃土及时进行合理处置。施工人员产生一定量生活垃圾，统一由环卫部门清理清运。

（七）营运期做好监管，防止污水排入雨水管网，合理安排定期清理沉积物，确保排水顺畅。

（八）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、雨水排放口接入三丫河前，须经水利行政主管部门批准方可接入。

四、本项目不分配主要污染物排放总量控制指标。

五、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

六、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

八、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2016年11月28日