阳环高建审〔2017〕3号

关于港口片区A1、A3、A14地块增加段污水管道工程建设项目环境影响

报告表的批复

阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局：

你单位报来《港口片区A1、A3、A14地块增加段污水管道工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目概况

本项目位于阳江高新区港口海港二横路，自西向东沿海港二横路北侧规划绿化带敷设污水管至诚信三路，距道路中心线 25m 处，设计污水管管径为 DN400，污水管道长约1155米。收集海港二横路以北、海港大道以东、诚信三路以西范围内部分区域的污水，向东接入海港二横路DN800已设计污水主干管排入临港工业园区污水处理厂。所有管道配套完善污水检查井、检查井防坠网等。项目总投资555.65万元，其中环保投资15万元。

- 阳江市环境技术中心对报告表进行了技术评审，出具的《关于港口片区A1、A3、A14地块增加段污水管道工程建设项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2016〕72号）认为，环保措施总体可行，环评结论可信。经局业务评审会集体研究，原则同意批复报告表。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。该项目建成后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目竣工环境保护验收。

阳江市环境保护局高新分局

2017年1月18日