阳环高验〔2016〕2号 市环保局高新分局验收意见： 对阳江市正鸿金属制品有限公司五金制品建设项目竣工环境保护验收意见。 一、基本情况 该项目位于阳江高新区福冈工业园科技三路，规划用地面积9969.89m2，实际用地面积8006.09 m2，规划总建筑面积约6414.8m2。主要建设内容包括生产车间A、B、C、D、E、F，办公楼，综合楼，宿舍A、B等。生产车间为一层高钢结构厂房；办公楼、综合楼为4层高的钢筋混凝土结构的楼房；宿舍A、B为5层高钢筋混凝土结构的楼房等。 项目主要通过开料成型、水磨、打砂、装配、开口、抛光、清洗等工序生产美容剪，产品设计规模：年耗不锈钢板约50吨，年产美容剪约75万张。实际总投资1500万元，实际环保投资42万元。 二、根据验收监测报告结果 1、监测期间，生产平均工况达80%。 2、废水监测结果:排放口水污染物指标符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准限值要求。 3、废气监测结果：抛光车间废气符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段标准。 4、噪声监测结果：昼间厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 该项目基本落实了各项污染防治环保措施要求，项目生活污水排放总量约930吨/年，其中化学需氧量排放浓度为184mg/L,排放量为0.1711吨/年，氨氮排放浓度为9.9mg/L,排放量为0.0092吨/年，符合阳环高建审〔2014〕13号文中要求的化学需氧量、氨氮总量控制指标（0.186吨/年、0.0266吨/年）。经局业务评审会集体研究，同意阳江市正鸿金属制品有限公司五金制品建设项目竣工环境保护验收。并提出如下意见： 1、加强对项目的监督管理，保证处理设施正常运行，确保污染物稳定达标排放。 2、加强环境管理，减少废水、废气、噪声对周围环境的影响； 3、完善相关环保管理制度及应急预案。 附件：阳江市环境监测站建设项目环境保护验收监测表（阳环监测验字(2016)第001号） 阳江市环境保护局高新分局 2016年12月2日