阳环高验〔2016〕3号 市环保局高新分局验收意见： 经局业务集体研究对阳江市利发椰艺制品有限公司椰棕制品建设项目竣工环境保护验收意见。 一、基本情况 该项目位于阳江高新区福冈工业园科技五路，主要经营范围是产销：椰艺制品、工艺品等。项目规划用地面积6443.67㎡，一期建筑面积1922.31㎡。主要建设内容为厂房2幢（车间、仓库）、办公室1幢、原料库1幢及沿路商铺1幢等。办公楼为2层钢筋混凝土结构，厂房、原料库及商铺为一层钢结构。产品设计规模：生产能力是年产量约300万件。项目实际总投资为500万元，其中环保投资为10万元。 二、根据验收监测报告结果 1、监测期间，生产负荷达80%。 2、废水监测结果:排放口水污染物指标最大日均值为：pH值范围为6.77~6.98，悬浮物为243mg/L，化学需氧量为193mg/L，氨氮为6.13mg/L，总磷为1.92mg/L，阴离子表面活性剂为2.02mg/L，动植物油为10.4mg/L，均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准限值要求。 3、废气监测结果：项目边界外无组织粉尘浓度监控点最高浓度为0.94mg/m3，符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。 4、厂界噪声监测结果：厂界外最大噪声值为59.4dB(A),符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 5、项目产生的固体废弃物主要是员工产生的生活垃圾及椰蓉堆积后形成的固体废弃物等，由环卫工人收集统一运往垃圾填埋场集中处理。 该项目基本落实了各项污染防治的环保措施要求，项目生活污水排放总量约324吨/年，其中化学需氧量排放浓度为170mg/L,排放量为0.0551吨/年，氨氮排放浓度为5.24mg/L,排放量为0.0017吨/年，符合阳环高建审〔2014〕15号文的要求的化学需氧量、氨氮总量控制指标（0.0648吨/年、0.0081吨/年）。经局业务评审会集体研究，同意椰棕制品建设项目竣工环境保护验收。并提出如下意见： 1、加强对项目的监督管理，保证处理设施正常运行，确保污染物稳定达标排放。 2、加强环境管理，减少废水、废气、噪声对周围环境的影响； 3、完善相关环保管理制度及应急预案。 阳江市环境保护局高新分局 2016年12月22日